私設メーター設置基準

（平成２３年１２月２６日設定）

（目的）

１　この基準は、私設メーターの設置に関し必要な事項を定め、もって越前市水道事業給水条例（平成１７年条例第２３０号）に基づき市が貸与する水道メーターと、私設メーターとの取扱いを区別することを目的とする。

（用語の定義）

２　この基準において用いられる主な用語の定義は、次のとおりである。

(１)「市」とは、越前市水道事業者をいう。

(２)「市のメーター」とは、条例第２２条により市の貸与する水道メーターをいう。

(３)「私設メーター」とは、市のメーター以外のメーターをいう。

（私設メーターの取扱い）

３　私設メーターの取扱いについては、次のとおりとする。

(１)市のメーターの代替とするような私設メーターの設置は認めない。

(２)諸事情により水量の確認が必要な場合は、設置条件を遵守することを条件に私設メーター設置条件承諾書（別記様式）を提出し、市のメーターの二次側に限り私設メーターの設置を妨げない。

(３)市は私設メーターの検針、検査、取替え等は行わない。

(４)市は私設メーターの計量、料金徴収等には一切関知しない。

（設置条件）

４　私設メーターを設置する場合は、次の各号を遵守すること。

(１)私設メーターの設置位置は、市のメーターの二次側であること。

(２)給水装置に設置する私設メーターは、水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号）で定める基準に適合していること。

(３)私設メーターの設置に係わる工事は、越前市指定給水装置工事事業者が施行すること。

(４)私設メーターの設置に係わる一切の費用は、申込者が負担すること。

(５)私設メーターの維持管理に係わる一切の費用は、使用者等が負担すること。

(６)設置する私設メーターの本体には、市のメーターと区別できるように「私設メーター」と書いた札を取り付けること。

(７)私設メーターに市のメーターと混同しやすい表示等を行わないこと。

(８)私設メーターの設置個数は、必要最小限にすること。

(９)私設メーターの設置により発生した計量等に係わるトラブルについては、申込者又は使用者等の責任において処理し、市に異議を申し出ないこと。

(10)前各号のほか、市から私設メーターの設置に係わる指示があった場合は、その指示を遵守すること。

(11)使用者等を変更する場合は、前各号について譲受人に継承すること。

（経過措置）

５　この基準の施行前に設置された私設メーターについては、次のとおりとする。

(１)この基準の施行前に設置された私設メーターについてもこの基準により取扱うものとする。

(２)私設メーター設置条件承諾書を未提出で私設メーターを設置している場合は、速やかに提出すること。

附　則

この基準は、平成２４年１月４日から施行する。

別記様式（第３項関係）

令和　　年　　月　　日

私設メーター設置条件承諾書

越前市長　様

（申 込 者）

住所又は所在地

氏名又は名称

| 設置場所 | 越前市 |  |  |  |  | 町 |  |  |  | 番 |  |  |  | 号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 丁目 |  |  |  | 号 |  |  |  | 番地 |  |
|  |  |  | （建物名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 号室 |  |
| 水道番号 | 第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 私設メーター |  | 口 径 |  |  |  | （ｍｍ） |  |  | 設置個数 |  |  |  | （個） |  |  |
| 工事施工者 | 指定給水装置工事事業者 |  |  |  |  |  |  |  | 指定番号 |  |  | 第 号 |  |  |  |
|  | 住所又は所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氏名又は名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 給水装置工事主任技術者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

上記設置場所に私設メーターを設置するに当たり、下記の条件を承諾します。

記

⒈　私設メーターの設置位置は、市の貸与するメーター（以下「市のメーター」という）の二次側であること。

⒉　給水装置に設置する私設メーターは、水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号）で定める基準に適合していること。

⒊　私設メーターの設置に係わる工事は、越前市指定給水装置工事事業者で施行すること。

⒋　私設メーターの設置に係わる一切の費用は、申込者が負担すること。

⒌　私設メーターの維持管理に係わる一切の費用は、使用者等が負担すること。

⒍　市は、私設メーターの検針、検査及び取替え等は行わない。

⒎　市は私設メーターの計量及び料金徴収等には一切関知しない。

⒏　設置する私設メーターの本体には、市のメーターと区別できるように「私設メーター」と書いた札を取り付けること。

⒐　私設メーターには、市のメーターと混同しやすい表示等は行わないこと。

⒑　私設メーターの設置個数は、必要最小限にすること。

⒒　私設メーターの設置により発生した計量等に係わるトラブルについては、申込者又は使用者等の責任において処理し、市に異議を申し出ないこと。

⒓　前各号のほか、市ら私設メーターの設置に係わる指示があった場合は、その指示を遵守すること。

⒔　私設メーターの使用者等を変更する場合は、前各号について譲受人に継承すること。